|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к нормативам градостроительного проектирования Новопокровского сельского поселения  муниципального образования  Новопокровский район |

Укрупненные показатели электропотребления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень благоустройства  поселения | Электропотребление, кВт-ч/год на 1  чел. | Использование  максимума  электрической  нагрузки, ч/год |
| Населенные пункты не оборудованные  стационарными электроплитами: |  |  |
| с кондиционерами | **2000** | **5700** |
| Сельские населенные пункты (без  кондиционеров): |  |  |
| не оборудованные стационарными  электроплитами | **950** | **4100** |
| оборудованные стационарными  электроплитами (100% охвата) | **1350** | **4400** |

Примечание:

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.