Ответ отдела теплотехники на письмо администрации Новопокровского СП № 02-10/1393 от 21.10.2013г.

|  |  |
| --- | --- |
| Замечания | Ответ на замечания |
| Стр 4 абзац 3 письма РЭК-Департамент цен и тарифов Краснодарского края № 57-8946/13-12 от 27.09.2013г.  «В части генеральной схемы теплоснабжения следует отметить, что данные (полезный отпуск, потери, выработка, установленная мощность, удельный расход топлива и т.д.), представленные в схеме, не соответствуют данным, предоставленным в РЭК департамент ООО «Новопокровские тепловые сети».» | В части генеральной схемы теплоснабжения данные (полезный отпуск, потери, выработка, установленная мощность, удельный расход топлива и т.д.), представленные в схеме, приведены в соответствие данным, предоставленным в РЭК департамент ООО «Новопокровские тепловые сети». |